附件：监控设备故障维修项目采购需求单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 400万像数全彩夜视，镜头焦距3.6，支持IP67防护等级支持DC12V/POE供电，支持绊线入侵、区域入侵、人员徘徊检测等通用行为分析，支持音频输入输出、报警输入输出等主流配置等主流配置 | 10台 |
| 2 | 半球型摄像机 | 400万像数星光夜视，镜头焦距2.8至3.6，支持DC12V/POE供电，支持IP67防护等级支持拾音功能，支持绊线入侵、区域入侵、人员徘徊检测等通用行为分析，支持音频输入输出、报警输入输出等主流配置等主流配置 | 10台 |
| 3 | 球型摄像机 | 400万像数红外星光机，尺寸6寸，镜头焦距6mm，光学变焦≥30倍，支持预置点和定点巡航，支持IP67防护等级支持绊线入侵、区域入侵、人员徘徊检测等通用行为分析，支持音频输入输出、报警输入输出等主流配置， | 2台 |
| 4 | 球型摄像机电源 | 电源必须为第3项球型摄像机配套专用供电电源 | 2个 |
| 5 | 交换机 | 16口千兆光电复合网管型交换机，16个10/100/1000mbps自适应以太网口，1个10/100/1000mbps自适应以太网口，1个1000mbps-XSFP口，支持POE输出 | 2台 |
| 6 | 光纤模块 | 千兆级单模光模块 | 2个 |
| 7 | 硬盘 | 企业级监控存储硬盘，容量6TB，尺寸：3.5英寸 | 2个 |
| 8 | 网线 | 国标六类网线 | 1800米 |
| 9 | 电源线 | 国标监控专用电源线 | 1800米 |
| 10 | 辅材 | 护套管、水晶头、监控支架等 | 1批 |
| 11 | 人工费 | 含设备检修、拆装，线路铺设、功能调试等一切费用 | 1批 |
| 12 | 其他 | 1.以上表内涉及设备管线的，中标单位须在10个工作日内交货到采购单位；2.施工工期为30天；3.新换设备必须接入校方原有监控管理设备，统一管理，同时设备提供原厂质保3年；4.施工工艺提供质保1年；5.线路故障：更换新线路的性能须优于学校原线路；6.设备故障：更换新设备的性能须优于学校原设备；7.施工要求：必须按照弱电行业规范文明施工、安全施工，施工期间须如实填写施工记录表，施工结束后提交设备修复资料；8.维修清单表内的故障类型仅作参考，具体以实际 维修排查为准； 9.本次采购预算为设备维修的全部费用，含设备材料费、调试费、人工费、税费等一切费用。 |  |