消防基本常识题库

一、选择题

1、【消防工作方针】我国消防工作贯彻的方针是（   ）。

A. 以防为主，防消结合

B. 预防为主，防消结合

C. 以人为主，物资为次

D. 以防为主，以消为辅

正确答案： B

解析： 消防工作的方针：消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针。

2、【消防工作原则】我国消防工作是一项由（   ）、专业队伍与社会各方面协同、群防群治的预防和减少火灾危害，开展应急救授的公共消防安全的专门性工作。

A. 政府统一领导

B. 部门依法监管

C. 单位全面负责

D. 公民积极参与

正确答案： A,B,C,D

解析：《中华人民共和国消防法》明确指出：消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。由此规定了我国消防工作的方针、原则和实行的基本制度。

3、【立法宗旨】《消防法》的立法宗旨是（   ）。

A. 预防火灾和减少火灾危害

B. 加强应急救援工作

C. 保护人身、财产安全

D. 维护世界安全

正确答案： A,B,C

解析：《消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全。

4、【报警方法】报告火警的方法有（   ）。

A. 拨打“119”火灾报警电话

B. 使用报警设施设备如报警按钮报警

C. 通过应急广播系统发布火警信息和疏散指示

D. 条件允许时，可派人至就近消防站报警

正确答案： A,B,C,D

解析：报警方法(1)拨打“119”火灾报警电话。(2)使用报警设施设备如报警按钮报警。(3)通过应急广播系统发布火警信息和疏散指示。(4)条件允许时，可派人至就近消防站报警。(5)使用预先约定的信号或方法报警。

5、【报警内容】报告火警时，必须讲清以下内容：（     ）

A. 起火单位和场所的详细地址

B. 火灾基本情况

C. 报警人姓名、单位及电话号码等相关信息

D. 起火单位和场所的详细地址、火灾基本情况、报警人姓名、单位及电话号码等相关信息

正确答案： D

解析：报火警时，必须讲清以下内容。（1)起火单位和场所的详细地址。包括单位、场所及建筑物和街道名称，门牌号码，靠近何处，并说明起火部位及附近的明显标志等。(2)火灾基本情况。包括起火的场所和部位，着火的性质，火势的大小，是否有人员被困，火场有无化学危险源等，以便消防救援部门根据情况派出相应的灭火车辆。（3）报警人姓名、单位及电话号码等相关信息。

6、【燃烧定义】燃烧是指可燃物与（   ）作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）烟气的现象。

A. 氧化剂

B. 氧化物

C. 助燃物

D. 引火源

正确答案： A

解析：燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）烟气的现象。

7、【爆炸分类】爆炸按照产生的原因和性质不同，分为（   ）、（  ）和（   ）。

A. 物理爆炸

B. 化学爆炸

C. 核爆炸

D. 引爆

正确答案： A,B,C

解析： P42,爆炸按照产生的原因和性质不同，分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。

8、【回燃】当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时，由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象，称为（   ）。

A. 自燃

B. 回燃

C. 轰然

D. 闪燃

正确答案： B

解析：当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时，由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象，称为回燃。

9、【防火基本方法】根据防火的基本方法和措施,用不燃或难燃材料代替可燃材料； 用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理，改变其燃烧性能的方法属于（ ）。

A. 控制可燃物

B. 隔绝助燃物

C. 控制和消除引火源

D. 避免相互作用

正确答案： A

解析：根据防火的基本方法和措施， 用不燃或难燃材料代替可燃材料；用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理，改变其燃烧性能的方法属于控制可燃物。

10、【电气火灾的主要原因】发生电气火灾的主要原因是(     )等。

A. 电线短路故障

B. 过负荷用电

C. 接触不良

D. 电气设备老化故障

正确答案： ABCD

解析：电线短路故障、过负荷用电、接触不良、电气设备老化故障等都会造成电气线路局部过热，产生电弧、电火花等引起火灾。

11、【吸烟引发的火灾的主要原因】吸烟引发的火灾，主要包括：（    ）引发火灾。

A. 乱扔烟头、卧床吸烟

B. 烟头正确处理

C. 点烟后乱扔火柴杆

D. 违章吸烟

正确答案： A,C,D

解析：吸烟引发的火灾，主要包括三类：一是乱扔烟头、卧床吸烟引发火灾；二是点烟后乱扔火柴杆引发火灾；三是违章吸烟引发火灾。

12、【热传导方式】在起火的建筑物内，火由起火房间转移到其他房间再蔓延到毗邻建筑的过程，主要是靠可燃构件的直接燃烧、( )、( )和（ )的方式实现的。

A. 热传导

B. 热辐射

C. 热对流

D. 热传播

正确答案： A,B,C

解析：在起火的建筑物内，火由起火房间转移到其他房间再蔓延到毗邻建筑的过程，主要是靠可燃构件的直接燃烧、热传导、热辐射和热对流的方式实现的。

二、判断题

1、【火灾定义】火灾是一种不受时间、空间限制，发生频率很高的灾害，这种灾害随着人类用火的历史而伴生。（）

正确答案： 正确

解析：火灾是一种不受时间、空间限制，发生频率很高的灾害，这种灾害随着人类用火的历史而伴生。

2、【“防与消的关系”】“防消结合”，要求把同火灾作斗争的两个基本手段—防火和灭火有机地结合起来，做到相辅相成、互相促进。（）

正确答案： 正确

解析： P25,防消结合：“防消结合”，要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来，做到相辅相成、互相促进。

3、【消防队救火不收费】自觉维护公共消防安全，发现火灾迅速拨打 119电话报警，消防队救火可收取必要的成本费。（   ）

正确答案：错

解析：自觉维护公共消防安全，发现火灾迅速拨打 119电话报警，消防队救火不收取任何费用。

4、【电气防火】正确使用电器设备，不乱接电源线，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，外出时要关闭电源开关。(   ）

正确答案：正确

解析：根据电气消防安全技术规范要求，必须正确使用电器设备，不乱接电源线，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，外出时要关闭电源开关。

5、【禁止明火】禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。（  ）

正确答案： 正确

解析： 根据易燃、易爆场所消防安全管理要求，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

6、【燃烧的充分条件】具备了燃烧的必要条件，并不意味着燃烧必然发生。发生燃烧，其“三要素”彼此必须要达到一定量的要求，并且三者存在相互作用的过程，这就是发生燃烧或持续燃烧的充分条件。（ ）

正确答案： 正确

解析：具备了燃烧的必要条件，并不意味着燃烧必然发生。发生燃烧，其“三要素”彼此必须要达到一定量的要求，并且三者存在相互作用的过程，这就是发生燃烧或持续燃烧的充分条件。

7、【燃点】物质的燃点越高，越容易着火，火灾危险性也就越大。（ ）

正确答案： 错误

解析：物质的燃点越低，越容易着火，火灾危险性也就越大。

8、【消防设施】消防设施是指专门用于火灾预防、火灾报警、灭火以及发生火灾时人员疏散的火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔设施、安全疏散设施等固定消防系统和设备。(   )

正确答案： 正确

解析：消防设施是指专门用于火灾预防、火灾报警、灭火以及发生火灾时人员疏散的火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔设施、安全疏散设施等固定消防系统和设备。

消防法律法规题库

- 选择题

1、【消防工作的领导责任】（  ）领导全国的消防工作，（  ）负责本行政区域内的消防工作。

A. 国务院，各级消防救援机构

B. 预防为主，防消结合

C. 应急管理部消防救援局，各级消防救援机构

D. 国务院，地方各级人民政府

正确答案： D

解析：（1）国务院消防工作职责。《消防法》规定，国务院领导全国的消防工作。（2）地方各级人民政府消防工作职责。《消防法》规定，地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

2、【消防工作的义务】任何单位和个人都有（   ）的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

A. 维护消防安全

B. 保护消防设施

C. 预防火灾

D. 报告火警

正确答案： ABCD

解析：《消防法》对公民在消防工作中的权利和义务作了如下明确规定：任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

3、【单位消防安全职责】机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责（  ）：

A.落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

B.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

D.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

E.组织防火检查，及时消除火灾隐患；

F.组织进行有针对性的消防演练；

正确答案： ABCDEF

解析：根据《消防法》第十六条规定了一般机关、团体、企业、事业等单位当履行的消防安全职责。

4、【建设工程消防设计、施工】建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设(   )。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

A.消防技术标准

B.安全技术标准

C.防雷技术标准

D.抗震要求

正确答案： A

解析：根据《消防法》第九条要求建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

5、【个人违反消防法的行政处罚】对个人违反（   ）规定，应到给予警告、罚款、行政拘留处罚，没收违法所得、停止执业或者吊销相应资质、资格。

A. 《行政处罚法》

B. 《治安管理法》

C. 《消防法》

D. 《刑法》

正确答案： C

解析： 对个人违反《消防法》规定，应到给予警告、罚款、行政拘留处罚，没收违法所得、停止执业或者吊销相应资质、资格。

6、【个人维护消防安全的义务】（   ）都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

A. 任何个人

B. 单位职工

C. 成年人

D. 消防人员

正确答案： A

解析：《消防法》对公民在消防工作中的权利和义务作了如下明确规定：任何个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

7、【进入公共场所、乘座公共交通的注意事项】不携带（   ）进入公共场所、乘坐公共交通工具。

A.易燃易爆危险品

B.贵重物品

C.电子产品

D.起重行李

正确答案： A

解析：而根据《中华人民共和国消防法》规定，禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。

8、【火灾扑灭后的保护现场的要求】火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求（ ），接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

A. 速到现场抢救物资

B. 尽快抢修设施

C. 保护现场

D. 恢复现场

正确答案： C

解析： 《消防法》规定，火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。因此，火灾发生后，失火单位和相关人员应当按照相关要求保护火灾现场。

9、【建设项目违反消防法的处罚】违反《消防法》规定，有下列哪些行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（   ）

A.依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；

B.依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；

C本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的；

D.公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。

正确答案：ABCD

解析： 根据《消防法》第五十八条规定。

10、【建设项目违反消防法的处罚】违反《消防法》规定，有下列哪些行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：（  ）

A.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；

B.建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；

C.建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；

D.工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。

正确答案：ABCD

解析： 根据《消防法》第五十九条规定。

11、【违反消防设施管理的处罚】单位消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；根据《消防法》规定，责令改正，并处（   ）罚款：

A.五千元以下

B.五千元以上五万元以下

C.一万至五万

D.五万至十万

正确答案：B

解析： 根据《消防法》第六十条规定。

12、【消防行政处罚】下列哪些是《消防法》规定不允许的行为，如果违反应受到行政处罚。（   ）

A.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

B.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

C.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

D.占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

E.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

正确答案：ABCDE

解析： 根据《消防法》第六十条及相关规定。

二、判断题

1、【违反消防法的刑事处罚】消防违法行为构成犯罪的，应受到行政处罚，可以不用依法追究刑事责任(   )。

正确答案：错误

解析：消防违法行为构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

- 【消防设施的保护】为了生活方便，可以临时埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。（   ）

正确答案：错

解析：《消防法》第二十八条规定：任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距。

3、【报告火警和扑救火灾的义务】个人有及时报告火警及为报警提供便利的义务，单位有组织扑救火灾的职责、火灾发生后参与灭火工作的义务。(    )

正确答案： 正确

解析：任何各单位和个人都有及时报告火警及为报警提供便利的义务，任何单位和成年人都有组织扑救火灾的职责、火灾发生后参与灭火工作的义务。

4、【消防行政处罚】《消防法》规定了违反《消防法》规定的具体消防违法行为及处罚的种类、幅度、对象，处罚的决定机关；设定了警告、罚款、责令停止施工（停止使用、停产停业、停止执业）、没收违法所得、吊销相应资质资格五类行政处罚(   )。

正确答案： 错误

解析：规定了违反《消防法》规定的具体消防违法行为及处罚的种类、幅度、对象，处罚的决定机关；设定了警告、罚款、责令停止施工（停止使用、停产停业、停止执业）、没收违法所得、拘留、吊销相应资质资格六类行政处罚。

5、【公众聚焦场所开业消防安全程序】公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。( )

正确答案： 正确

解析：公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。

6、【单位消防安全管理制度】《消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。（   ）

正确答案： 正确

解析：《消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

7、【建设工程消防设计审验制度】对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计备案制度。

正确答案： 错误

解析：对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。

8、【易燃易爆场所设置要求】生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所可以与居住场所设置在同一建筑物内，但应当与居住场所保持安全距离。

正确答案： 错误

解析：根据《消防法》第十九条规定：生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

单位消防管理员应知应会题库

一、选择题

1、【单位消防安全责任制】机关、团体、企业、事业等单位在履行消防安全责任方面应制定哪些制度和规程（）。

A.制定本单位的消防安全制度

B.制定消防安全操作规程

C.制定灭火和应急疏散预案

D.制定业绩考核制度

正确答案： A,B,C

解析：根据《消防法》第十六条规定：机关、团体、企业、事业等单位在落实消防安全责任制方面，应制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。

2、【单位配置消防设施的要求】机关、团体、企业、事业等单位应按照国家标准、行业标准配置（    ），并定期组织检验、维修，确保完好有效；

A.消防设施

B.消防器材

C.电气设备

D.设置消防安全标志

正确答案： A,B,D

解析：根据《消防法》第十六条规定机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责中规定：按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

3、【消防安全重点单位职责】消防安全重点单位应当履行的消防安全职责。除应当履行一般单位的消防安全职责外，还应履行以下( )职责：

A. 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B. 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C. 法律、法规规定的其他消防安全职责

D. 实行每日防火巡查，并建立巡查记录

正确答案： A,B,D

解析：消防安全重点单位应当履行的消防安全职责。除应当履行一般单位的消防安全职责外，还应履行以下职责：一是确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；二是建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；三是实行每日防火巡查，并建立巡查记录；四是对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

4、【消防设施的维护保养】按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施（   ）至少进行一次全面检测，确保完好有效。

A. 每年

B. 每半年

C. 每季度

D. 每月

正确答案： A

解析：根据《消防法》第十六条规定：对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

5、【建立专职消防队的条件】下列单位应当建立单位专职消防队( )。

A. 大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口

B. 生产、储存易燃易爆危险品的 大型企业；储备可燃的重要物资的大型仓库、基地

C. 选项A和B规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业

D. 距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位

正确答案： A,B,C,D

解析： 下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：一是大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；二是生产、储存易燃易爆危险品的 大型企业；三是储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；四是第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业；五是距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

6、【电气过载的原因】下列属于在电气火灾中由于过载造成的有（ ）。

A. 设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量

B. 电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆

C. 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行

D. 检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态

正确答案： A,C,D

解析：过载是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值.造成过载的原因有以下几个方面：(1)设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量。(2)设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。(3)检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。

7、【消控室值班制度】设有消防控制室的，实行（   ）小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 24

正确答案： D

解析： 设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

8、【消控室火警应急程序】以下哪项不符合消防控制室值班人员接到火灾警报的应急程序要求：（   ）

A. 接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认

B. 火灾确认后，值班人员应立即确认火灾警报联动控制开关处于自动状态

C. 同时拨打“119”火灾报警电话

D. 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并报告值班领导

正确答案： D

解析： 消防控制室值班人员接到火灾警报的应急程序应符合下列要求。（1）接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认。（2）火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”火灾报警电话，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。（3）值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并报告单位负责人。

9、【消防应急疏散预案演练】消防安全重点单位应当按照和应急疏散预案，至少（ ）进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

A. 每周

B. 每月

C. 每季度

D. 每半年

正确答案： D

解析：消防安全重点单位应当按照和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急预案，至少每年组织一次演练。

10、【消防安全行为】涉及消防安全的行为要求。包括以下(      )内容。

A. “三合一”场所的禁止或限制性规定

B. 用火、用气消防安全管理

C. 生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品管理

D. 单位和个人的消防安全行为

正确答案： A,B,C,D

解析：  涉及消防安全的行为要求。包括以下内容：①“三合一”场所的禁止或限制性规定。②用火、用气消防安全管理。③生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品管理。④单位和个人的消防安全行为。

11、【消防安全“四懂三会”】企业员工要掌握消防安全“四懂三会”，“四懂”：懂得岗位消防流程，懂得火灾危险性，懂得防火灾的措施，懂得基本消防安全常识；“三会”是指（   ）

A.会报火警

B.会操作消防设施

C.会扑救初起火灾

D.会组织疏散逃生

正确答案： A,B,C

解析：“三会”：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。

12、【“三合一”场所】企业存在“三合一”违反消防安全的行为，必须整改，下列哪些属于“三合一”场所（    ）

A.生产、住宿、经营合一起

B.生产、仓库、住宿合一起

C.生产、仓库、经营合一起

D.学习、生活、住宿合一起

正确答案： A,B,C

解析：“三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。

13、【消防联动控制系统的作用】消防联动控制系统的作用是控制及监视(    )等相关消防设备,发生火灾时执行预设的消防功能。

A. 消防水泵

B. 排烟风机

C. 消防电梯

D. 防火卷帘

正确答案： A,B,C,D

解析：消防联动控制系统的作用是控制及监视消防水泵、排烟风机、消防电梯以及防火卷帘等相关消防设备，发生火灾时执行预设的消防功能。

二、判断题

1、【单位消防安全责任人】单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(   )

正确答案： 正确

解析：单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

2、【企业消防安全通道】生产企业内要保持疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。（   ）

正确答案：正确

解析：消防法第16条规定各单位有责任保障疏散通道、安全出口、消防车通道的畅通，任何单位和个人不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等妨碍畅通的行为。

3、【单位消防安全检查】单位要组织开展经常性的消防安全检查和消防演练，发现火灾隐患报告给单位消防安全负责人，隐患可以延后整改。（    ）

正确答案：错误

解析：单位要组织开展经常性的消防安全检查和消防演练，发现火灾隐患报告给单位消防安全负责人，并落实火灾隐患整改。

4、【违规生产操作引发火灾】生产作业不慎引发的火灾主要是指生产作业人员违反生产安全制度及操作规程引起的火灾(     )。

正确答案： 正确

解析： 生产作业不慎引发的火灾主要是指生产作业人员违反生产安全制度及操作规程引起的火灾。

5、【电气消防安全管理】正确使用电器设备，不乱接电源线，电线要穿管保护，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，每天停止生产后要关闭电源开关方可离开。(    ）

正确答案：正确

解析：根据电气消防安全技术规范要求，必须正确使用电器设备，不乱接电源线，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，停止生产后要关闭电源开关。

6、【禁止使用明火】禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。（   ）

正确答案： 正确

解析： 根据易燃、易爆场所消防安全管理要求，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

7、【两个以上单位使用同一建筑的消防责任】同一建筑物由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。（）

正确答案： 正确

解析： 同一建筑物由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

火灾逃生自救应知应会题库

- 选择题

1、【引导疏散】人员密集场所发生火灾，该场所的（    ）应当立即组织、引导在场人员疏散。

A. 现场工作人员

B. 工作人员

C. 消防安全管理人

D. 法定代表人

正确答案： A

解析：《消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

2、【火灾自救方法】发生火灾自救方法有（    ）

A.利用建筑物内的疏散设施逃生。

B.利用简易防护器材逃生。

C.自制简易救生绳索，切勿跳楼。

D.开辟避难场所。

正确答案： ABCD

解析：发生火灾时，被困在建筑物内人员可以通过各种有利条件开展逃生，首先充分利用建筑物内的疏散设施逃生；可以利用建筑物内配有简易防护器材逃生，如：缓降器、防毒面具、手电筒、湿毛巾捂住口鼻等；在房间内无法向疏散通道逃生时可自制简易救生绳索从窗外顺下，切勿跳楼。如实在无法逃出时，想办法开辟避难场所，用湿棉被等封住门窗，躲进卫生间等。

3、【疏散逃生】疏散逃生过程中严禁使用（    ），防止因烟火蔓延侵入造成人员伤亡。

A. 防烟楼梯

B. 室外楼梯

C. 普通电梯

D. 普通楼梯

正确答案： C

解析：疏散逃生过程中严禁使用普通电梯，一是防止火灾造成的断电，电梯无法运行，二是防止因烟火蔓延侵入造成人员伤亡。

4、【轰燃】当发现密闭房间的门缝冒烟时，切不可贸然开门，应通过手摸门把等方式，初步确认内部情况，再决定是否开门。开门时应注意自身安全，切不可直接正对门口，以防止 （ ）伤人。

A. 阴燃

B. 轰燃

C. 着火

D. 自燃

正确答案： B

解析： 当发现密闭房间的门缝冒烟时，切不可贸然开门，应通过手摸门把等方式，初步确认内部情况，再决定是否开门。开门时应注意自身安全，切不可直接正对门口，以防止轰燃伤人。

5、【火灾自动报警系统】(    )是指探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

A. 火灾探测报警系统

B. 火灾自动报警系统

C. 消防联动控制系统

D. 消防设施操作系统

正确答案： B

解析：火灾自动报警系统是指探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

6、【火灾声光警报器】( )能发出区别于环境声、光的火灾报警信号,警示人们迅速进行安全疏散和采取火灾扑救措施。

A. 触发器件

B. 火灾报警控制器

C. 手动报警按钮

D. 火灾声光警报器

正确答案： D

解析：火灾报警控制器能发出区别于环境声、光的火灾报警信号,警示人们迅速进行安全疏散和采取火灾扑救措施。

7、【灭火和应急疏散预案】灭火和应急疏散预案的内容包括：（ ）。

A. 报警和接警处置程序

B. 应急疏散的组织程序和措施

C. 扑救初起火灾的程序和措施

D. 通信联络、安全防护救护的程序和措施

正确答案： A,B,C,D

解析：消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容。1)组织机构，包括灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。2)报警和接警处置程序。3)应急疏散的组织程序和措施。4)扑救初起火灾的程序和措施。5)通信联络、安全防护救护的程序和措施。

8、【疏散走道宽度】公共建筑内疏散走道的净宽度不应小于（ ）m。

A. 1.00

B. 1.10

C. 1.20

D. 1.30

正确答案： B

解析： 公共建筑内疏散走道的净宽度不应小于1.10m。

9、【安全疏散】安全疏散和避难设施包括（ ）、疏散指示标志等。

A. 疏散出口

B. 疏散走道

C. 疏散楼梯（间）

D. 避难层（间）

正确答案： A,B,C,D

解析：安全疏散和避难设施包括疏散出口、疏散走道、疏散楼梯（间）、疏散指示标志、避难层（间）等。

10、【疏散出口】疏散出口包括( )。

A. 疏散门

B. 疏散走道

C. 疏散楼梯（间）

D. 安全出口

正确答案： A,D

解析： 疏散出口包括疏散门和安全出口。

11、【疏散楼梯】疏散楼梯（间）分为（ ）这些形式。

A. 敞开楼梯间

B. 封闭楼梯间

C. 防烟楼梯间

D. 室外疏散楼梯

正确答案： A,B,C,D

解析：疏散楼梯（间）分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外疏散楼梯四种形式。

12、【安全疏散的基本方法】人员安全疏散的基本方法（   ）

A.稳定情绪，积极寻找正确逃生方法

B.鱼贯有序地撤离

C.做好防护，低姿撤离

D.自身着火，快速扑打，不能奔跑

正确答案： A,B,C,D

解析：人员安全疏散的基本方法有1.稳定情绪，积极寻找正确逃生方法，2.鱼贯有序地撤离，3.做好防护，低姿撤离，4.自身着火，快速扑打，不能奔跑。

二、判断题

1、【安全疏散的基本方法】必须穿过浓烟逃生时，尽量用浸湿的衣物保护头部和身体，捂住口鼻，直立快速跑步前行。（   ）

正确答案：错误

解析：必须穿过浓烟逃生时，尽量用浸湿的衣物保护头部和身体，捂住口鼻，要低姿快速前行，因为烟比空气轻，在走道的上部烟的浓度高，如果直立行走，会造成吸入毒烟的可能。

2、【安全疏散的基本方法】遇到火灾时沉着、冷静，迅速正确逃生，不贪恋财物、可乘坐普通电梯、不盲目跳楼。(   )

正确答案：错

解析：当遇到火灾时，人员要沉着、冷静，迅速正确逃生，不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。

3、【安全疏散的基本方法】在撤离火场途中被浓烟所围困时，一是可采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟区的方法；二是用湿毛巾等捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，以便迅速撤出浓烟区。

正确答案： 正确

解析：在撤离火场途中被浓烟所围困时，由于烟雾一般是向上流动，地面上的烟雾相对地说比较稀薄，因此可采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟区的方法和用湿毛巾等捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，以便迅速撤出浓烟区。

4、【安全疏散的基本原则】应急疏散逃生的基本原则：发生火灾后，最后安排受火势威胁最严重或最危险区域内的人员疏散。（ ）

正确答案： 错误

解析：组织疏散逃生应明确优先顺序，优先安排受火势威胁最严重或最危险区域内的人员疏散。

5、【安全疏散的顺序】组织疏散逃生通常按照先着火层、再着火层上层、最后着火层下层的顺序进行，以疏散至安全区域为主要目标。（    ）

正确答案： 正确

解析：组织疏散逃生通常按照先着火层、再着火层上层、最后着火层下层的顺序进行，以疏散至安全区域为主要目标。

6、【安全疏散设置】疏散走道是指发生火灾时，建筑内人员从火灾现场逃往安全场所的通道。疏散走道的布置应简明直接，设置尽量避免曲折和袋形走道，并按规定设置疏散指示标志和诱导灯。(   )

正确答案： 正确

解析：疏散走道是指发生火灾时，建筑内人员从火灾现场逃往安全场所的通道。疏散走道的布置应简明直接，设置尽量避免曲折和袋形走道，并按规定设置疏散指示标志和诱导灯。

- 【安全疏散引导方法】疏散时，如人员较多或能见度很差时，应在熟悉疏散通道的人员带领下，鱼贯地撤离起火点。带领人可用“绳子牵领”，用“跟着我”的喊话或前后“扯着衣襟”的方法将人员撤至室外或安全地点。（  ）

正确答案： 正确

解析：疏散时，如人员较多或能见度很差时，应在熟悉疏散通道的人员带领下，鱼贯地撤离起火点。带领人可用“绳子牵领”，用“跟着我”的喊话或前后“扯着衣襟”的方法将人员撤至室外或安全地点。

8、【举办大型活动安全疏散要求】举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

正确答案： 正确

解析：根据《消防法》第二十条规定：举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

火灾扑救处置题库

- 选择题

1、【灭火工作的义务】任何（   ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A. 人

B. 成年人

C. 单位职工

D. 消防人员

正确答案： B

解析：《消防法》规定任何成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

2、【水灭火的作用】用水灭火时，（   ）发挥着主要作用。

A. 冷却

B. 窒息

C. 稀释

D. 乳化

正确答案： A

解析： 水系灭火剂的灭火原理主要体现在以下几个方面。一是冷却。由于水的比热容大，汽化热高，而且水具有较好的导热性，因而当水与燃烧物接触或流经燃烧区时，将被加热或汽化，吸收热量，使燃烧区温度降低，致使燃烧中止。二是窒息。水汽化后在燃烧区产生大量水蒸气占据燃烧区，降低燃烧区氧的浓度，使可燃物得不到氧的补充，导致燃烧强度减弱直至中止。三是稀释。水是一种良好的溶剂，可以溶解水溶性甲、乙、丙类液体，当此类物质起火后，可用水稀释，以降低可燃液体的浓度。四是对非水溶性可燃液体的乳化。非水溶性可燃液体的初起火灾，在未形成热播之前，以较强的水雾射流或滴状射流灭火，可在液体表面形成“油包水"型乳液，重质油品甚至可以形成含水油泡沫。水的乳化作用可使液体表面受到冷却，使可燃蒸汽产生的速率降低，致使燃烧中止。综上所述，用水灭火时往往是以上几种作用的共同结果，但冷却发挥着主要作用。

3、【干粉灭火器灭火种类】干粉灭火器，适用于哪些类别火灾？（     ）

A. 固体类物质

B. 可燃液体

C. 气体

D.带电设备的初期火灾;

正确答案： A,B,C,D

解析：干粉灭火剂主要通过化学抑制作用灭火，因此可以扑救大多数物质类火灾。

4、【泡沫灭火器灭火种类】泡沫灭火器适应适用于扑救一般(     )类火灾，如油制品、油脂等火灾，也可适用于A类火灾，但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾.

A.A

B.B

C.C

D.D

正确答案： B

解析：泡沫灭火剂主要是通过覆盖在燃烧物表面，起到隔绝空气和冷却作用灭火，因此对扑救B类物质（液体类）火灾效果明显。

5、【二氧化碳灭火系统适用对象】二氧化碳灭火系统适用于扑救(    )。

A. 灭火前可切断气源的气体火灾

B. 液体火灾或石蜡.沥青等可熔化的固体火灾

C. 固体表面火灾及棉毛.织物.纸张等部分固体深位火灾

D. 电气火灾

正确答案： A,B,C,D

解析：二氧化碳灭火系统适用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾，液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾，固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾，电气火灾。

6、【7150灭火剂适用对象】7150灭火剂是特种灭火剂的一种，适用于扑救（ ）火灾。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

正确答案： D

解析： 7150灭火剂是特种灭火剂的一种，适用于扑救D类火灾。

7、【手提式灭火器灭火要领】使用手提式灭火器灭火时,先将灭火器从设置点提至距离燃烧物（   ）米处，然后拔掉保险销,一手握住喷筒，另一手握住开启压把并用力压下鸭嘴，灭火剂喷出，对准火焰根部进行扫射灭火。

A. 2-3

B. 3-5

C. 2-5

D. 10

正确答案： C

解析：使用干粉灭火器灭火时,先将灭火器从设置点提至距离燃烧物2-5米处，然后拔掉保险销,一手握住喷筒，另一手握住开启压把并用力压下鸭嘴，灭火剂喷出，对准火焰根部进行扫射灭火。随着灭火器喷射距离缩短，操作者应逐渐向燃烧物靠近。

8、【灭火的基本方法】灭火的基本方法有哪几种?(     )

A. 隔离法

B. 窒息法

C. 冷却法

D.抑制法

正确答案： A BCD

解析：我们通常使用的灭火方法有隔离法、窒息法、冷却法、抑制法，隔离灭火法是指将正在燃烧的物质与火源周边未燃烧的物质进行隔离或移开，中断可燃物的供给；窒息灭火法是指通过隔绝空气，消除助燃物，使燃烧区内的可燃物质无法获得足够的氧化剂助燃，从而使燃烧停止；冷却灭火法将直流水、开花水、喷雾水直接喷射到燃烧物上，降低可燃物温度达到燃点以下从而使燃烧终止；抑制灭火法是往燃烧物上喷射七氟丙烷灭火剂、六氟丙烷灭火剂或干粉灭火剂，中断燃烧链式反应。

9、【二氧化碳灭火器灭火要领】使用（    ）灭火器灭火时，手一定要握在喷筒木柄处，接触喷筒或金属管要戴防护手套，以防局部皮肤被冻伤。

A. 干粉

B. 清水型水基

C. 二氧化碳

D. 泡沫型水基

正确答案： C

解析： 使用二氧化碳灭火器灭火时，手一定要握在喷筒木柄处，接触喷筒或金属管要戴防护手套，以防局部皮肤被冻伤。

10、【扑救电气火灾请注意事项】电器设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。如果情况危急需带电灭火，可用（    ）、（   ）灭火。

A. 干粉灭火器

B. 二氧化碳灭火器

C. 水

D. 泡沫灭火器

正确答案： A,B

解析： 电器设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。如果情况危急需带电灭火，可用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火，或用灭火毯等不透气的物品将着火电器包裹，让火自行熄灭。千万不要用水或泡沫灭火器扑救，防止发生触电伤亡事故。

11、【七氟丙烷灭火系统适用对象】(    )可用于扑救电气火灾,液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾,灭火前应能切断气源的气体火灾。

A. 二氧化碳灭火系统

B. 七氟丙烷灭火系统

C. 惰性气体灭火系统

D. 热气溶胶灭火系统

正确答案： B

解析： 七氟丙烷灭火系统可用于扑救电气火灾,液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾,灭火前应能切断气源的气体火灾。

12、【惰性气体灭火系统适用对象】(    )适用于扑救A类（表面火）、B类、C类及电气火灾,可用于保护经常有人的场所。

A. 二氧化碳灭火系统

B. 七氟丙烷灭火系统

C. 惰性气体灭火系统

D. 热气溶胶灭火系统

正确答案： C

解析：惰性气体灭火系统适用于扑救A类（表面火）、B类、C类及电气火灾,可用于保护经常有人的场所。

13、【扑救灶具火灾方法】当发现灶具具有轻微的漏气着火现象时，应立即断开气源，并将少量（ ）洒向火点灭火，或用湿抹布捂焖灭火点灭火。

A. 干粉

B. 黄沙

C. 泡沫

D. 清水

正确答案： A

解析：(2)当发现灶具具有轻微的漏气着火现象时，应立即断开气源，并将少量干粉洒向火点灭火，或用湿抹布捂焖灭火点灭火。

14、【隔离灭火法】（   ）是指将正在燃烧的物质与火源周边未燃烧的物质进行隔离或移开，中断可燃物的供给，无法形成新的燃烧条件，阻止火势蔓延扩大，使燃烧停止。

A. 冷却灭火法

B. 窒息灭火法

C. 化学抑制灭火法

D. 隔离灭火法

正确答案： D

解析：隔离灭火法是指将正在燃烧的物质与火源周边未燃烧的物质进行隔离或移开，中断可燃物的供给，无法形成新的燃烧条件，阻止火势蔓延扩大，使燃烧停止。

15、【窒息灭火法】根据灭火的基本方法和措施，向燃烧对象喷洒干粉、泡沫、二氧化碳等灭火剂覆盖燃烧物的方法是（ ）。

A. 冷却灭火法

B. 窒息灭火法

C. 隔离灭火法

D. 化学抑制灭火法

正确答案： B

解析：根据灭火的基本方法和措施，向燃烧对象喷洒干粉、泡沫、二氧化碳等灭火剂覆盖燃烧物的方法是窒息灭火法。

二、判断题

1、【遇水能发生燃烧物质的扑救】凡遇水能发生燃烧和爆炸的物质，可以用泡沫灭火剂进行扑救。（    ）

正确答案：错误

解析： 凡遇水能发生燃烧和爆炸的物质，不能用水进行扑救，泡沫灭火剂也含有水。

2、【燃气设施消防安全】正确使用、经常检查燃气设施和用具，发现燃气泄漏，迅速关阀门、开门窗，切勿触动电器开关和使用明火。（   ）

正确答案：正确

解析：正确使用燃气用具，按期检查燃气设施，确保无燃气泄漏。如发生泄漏事件，按迅速关阀门、开门窗，排除可燃气体，切勿触动电器开关和使用明火的程序操作。

3、【二氧化碳灭火系统】二氧化碳灭火系统是指在发生火灾时向保护对象释放二氧化碳灭火剂,用以减少空间中氧含量使燃烧达不到所必要的氧浓度的灭火系统。( )

正确答案： 正确

解析：二氧化碳灭火系统是指在发生火灾时向保护对象释放二氧化碳灭火剂,用以减少空间中氧含量使燃烧达不到所必要的氧浓度的灭火系统。

4、【惰性气体灭火系统】由于惰性气体纯粹来自自然界,是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故惰性气体灭火系统又称为洁净气体灭火系统。( )

正确答案： 正确

解析： 由于惰性气体纯粹来自自然界,是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故惰性气体灭火系统又称为洁净气体灭火系统。

5、【扑救可燃液体火灾】使用灭火器扑救可燃液体火灾时，应避免灭火剂直接冲击燃烧液面，防止可燃液体流散扩大火势。（ ）

正确答案： 正确

解析：扑救可燃液体火灾时，应避免灭火剂直接冲击燃烧液面，防止可燃液体流散扩大火势。

6、【手提式灭火器扑救火灾】使用手提式灭火器扑救火灾时，应由远及近喷射灭火剂，直至灭火。（   ）

正确答案： 错误

解析：扑救火灾时，应由近及远喷射灭火剂，直至灭火。